热电厂浇注料修补年度协议的

询价招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂浇注料修补年度协议经公司同意，现进行询价采购，欢迎有资格的供应商参与询价。

- 工程概况：

我厂在停炉检修时发现两台锅炉的浇注料都有大面积脱落现象，影响锅炉运行，脱落鼓包严重的地方需要进行拆除和修复。为了消除隐患，使我厂锅炉能够满足生产需要，通过询价采购确定热电厂浇注料修补年度协议中标单位。

1、项目名称：热电厂浇注料修补年度协议项目

2、招标控制价：27494   元/立方，年度涉及总金额为40万元。

3、施工内容：

对停炉检修时发现的浇注料脱落情况进行修补。

施工内容包含：

1、炉墙破损浇注料拆除；

2、炉墙为刚玉耐磨耐高温可塑料砌筑；

3、建筑垃圾人工装袋，楼面运出，外运5km，渣土消纳费；

4、炉膛内灰尘大，在有害身体健康环境中进行施工。

注：以上报价金额应包含：运费、施工、材料、耐热钢筋焊接、拆除旧浇注料、可塑料的施工恢复、清运拆除旧浇注料块到我公司厂内制定的地方等。施工方需自带施工所需工器具，并负责施工所需措施，计划性检修和年度检修时工程量按实际结算；临时抢修时结算按实际立方进行结算，不足1立方的按1立方结算。

4、施工工期： 招标人通知中标人进场施工之日起尽快完成。

5、资质要求：投标人必须提供营业执照涵盖筑炉或耐火材料生产、修复方面等内容，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、报价方式及要求：

1、该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率：9%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2025年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：逾期竣工的工期每延误一天罚款合同金额的1%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

四、现场踏勘：

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、比价评审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2026年8月20日9:30前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：①2026年8月20日9：30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，②2026年8月20日9:30由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

七、付款方式

结算款：最终结算金额以甲方公司审计部出具结算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%。付款前，乙方向甲方提交结算金额97%的增值税专用发票（税率9%）

余下的总价款的3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起1年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后30日内一次性无息付清。

八、其他有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同的供应商不能同时参与询价采购活动，否则视为无效响应。

2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按询价文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3、本项目采用满足采购人及项目要求后的最低价评审法。

4、本项目不接受联合体参与询价。

5、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

6、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

联系方式：杨先生  18973696387

热  电  厂

2026年8月13日

报价函

项目名称：热电厂锅炉浇注料修补年度协议项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税9%小写）：                   （人民币）

（含税9%大写）：                   （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年   月   日